    黑龙江省高等教育自学考试
电气工程与自动化（B080612） 专业（独立本科段）
  电工电子技术基础考试大纲
(课程代码4108)
黑龙江省高等教育自学考试委员会办公室
二○一○年五月

一、课程性质与设置目的
本课程是我国高等学校本科电类专业设置的技术基础课程。目前，电工技术、电子技术应用十分广泛，发展非常迅速，并且日益渗透到其它学科领域，相互促进其发展,  在我国社会主义现代化建设中占有重要的地位。本课程的目的是：通过本课程的学习，使学生了解电工技术和电子技术的应用和发展概况，应该能够对后续课中的电路、电子电路问题以及工程中实际中的电路问题进行较熟练的分析和计算。通过本课程的理论和实验学习，学生也应该能够熟练地使用常用的电工仪器、仪表，并能够完成一些基本的电工电子实验。为今后的学习以及从事与专业有关的工程技术和科学研究等工作打下一定的基础。
二、课程内容与考核目标
第一章 直流电路(8学时)
（一）学习目的与要求
通过本章学习使学生了解和掌握直流电路的基本概念，熟悉电流和电压的参考方向，基尔霍夫电流和电压定律，电压源、电流源的概念，搞清了解分段函数，会使用基尔霍夫电流和电压定律列电路的方程，从而求出各支路的电流和电压。重点是电流和电压的参考方向、电功率；电压源、电流源、基尔霍夫定律，支路电流法、叠加定理和戴维南定理。

（二）课程内容
第一节 电路的基本概念（2学时）

1、 电路的作用和组成
2、 电路中的参考点、基本物理量
3、 电路状态
4、 电流和电压的参考方向、电功率

第二节 理想电路元件（2学时）

1、 理想有源元件

（1）理想电压源

（2）理想电流源

      2、理想无源元件

        （1）电阻元件

（2）电容元件

（3）电感元件
第三节 基尔霍夫定律（2学时）

1、 基尔霍夫电流定律
2、 基尔霍夫电压定律
第四节 电路的分析方法（2学时）

1、 支路电流法

2、 叠加原理

3、 等效电源定理

（1）戴维南定理

（2）诺顿定理

   （三）考核知识点与考核要求

第一节 电路的基本概念

1、识记：

⑴ 记住电路的作用及组成 

⑵ 记住电路的基本物理量及工作状态

2、理解：

⑴ 电路的参考点的概念

⑵ 电流和电压的参考方向

3、简单运用：

⑴ 能运用电流和电压的参考方向列方程，解决实际问题 

⑵ 会求电路中的各点电位
⑶ 会求吸收功率和发出功率  

4、综合运用：会运用参考方向的概念，求解简单电路的实际电流和电压

第二节 理想电路元件

1、 识记：

1  电阻、电容和电感的电压电流的函数关系

2  理想电压源和理想电流源的概念
2、理解：理想电压源的特征

第三节 基尔霍夫定律

1、 识记：基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律

2、 简单应用：会用基尔霍夫定律列电流、电压方程。

    第四节 电路的分析方法

1、 识记：

1  以支路电流为未知变量，列KCL、KVL方程。

2  叠加原理的概念

2、 理解：

    ⑴ 叠加原理的适用范围为线性电路

    ⑵ 一端口网络的开路电压和等效电阻

3、 简单应用：

    会用支路电流法、叠加原理、戴维南定理和诺顿定理列方程，并会求出待求的支路电流和负载两端的电压。

                第二章  电路的暂态分析（6学时）

第1节  暂态分析的基本概念（2学时）

        1、暂态和稳态

        2、激励和响应

第2节  储能元件

     1、电容元件

         2、电感元件 

第3节  换路定律
第4节  RC电路的暂态分析（2学时）

1、 RC电路的零输入响应

2、 RC电路的零状态响应

3、 RC电路的全响应

第5节  RL电路的暂态分析（2学时）

1、 RL电路的零输入响应

2、 RL电路的零状态响应

3、 RL电路的全响应

第6节  一阶电路暂态分析的三要素法

     一阶电路、三要素法    

  （三）考核知识点与考核要求
第一节 暂态分析的基本概念

1、识记：

           ⑴ 记住暂态和稳态的基本概念

           ⑵ 记住激励（输入）和响应（输出）

2、理解：

⑴ 理解过度过程和换路现象

⑵ 理解零输入响应、零状态响应、全响应

第二节 储能元件

1、 识记：
⑴记住储能元件电容上的电压和电感中的电流不能发生突变

第三节 换路定律
1、 识记：
⑴记住换路定律

2、 简单应用：
⑴会使用换路定律求解一价电路微分方程的初始值

第四节 RC电路的暂态分析

1、识记：

⑴ 记住RC电路的时间常数

2、理解：

⑴ 理解RC电路的零输入响应、零状态响应、全响应

3、简单应用：

会求RC电路的零输入响应、零状态响应、全响应
第五节 RL电路的暂态分析

1、识记：

⑴ 记住RL电路的时间常数

2、理解：

⑴ 理解RL电路的零输入响应、零状态响应、全响应

3、简单应用：

会求RL电路的零输入响应、零状态响应、全响应

第六节 一阶电路暂态分析的三要素法

1、识记：

⑴ 记住一阶电路暂态分析的三要素法公式

2、理解：

⑴ 理解一阶电路的三要素，即初始值、稳态值和时间常数

3、简单应用：

会用一阶电路的三要素法求RC、RL电路的零输入响应、零状态响应、全响应

第三章  交流电路(8学时)
（一）学习目的与要求
    通过本章学习使学生了解和掌握正弦交流电的基本概念，熟悉正弦量的三要素，搞清正弦量的相量表示、阻抗的概念，学会简单正弦交流电路的计算。了解电路谐振，了解非正弦周期信号电路中谐波的概念。重点是正弦量的基本概念；相量法的基础；电路定律的相量形式；阻抗的串联和并联；电路的相量图；简单正弦电路的计算。

（二）课程内容
第一节 正弦交流电的基本概念（2学时）

1、交流电的周期、频率和角频率
    2、交流电的瞬时值、最大值和有效值
    3、交流电的相位、初相位和相位差

第二节 正弦量交流电的相量表示法

     1、复数及复平面中的旋转矢量

2、相量、最大值相量、有效值相量、相量图

3、电路定律的相量形式

第三节  单一参数交流电路（2学时）

        1、纯电阻电路

        2、纯电容电路
        3、纯电感电路
第4节 串联交流电路

        1、R、L、C串联电路

 2、交流电路的欧姆定律
 3、阻抗的串联电路

第5节 并联交流电路（2学时）
 1、阻抗的并联电路

第6节 交流电路的功率

1、 有功功率、无功功率、视在功率

2、 功率三角形

第7节 电路的功率因数

1、 功率因数角

2、 提高功率因数的意义

第8节 电路中的谐振（2学时）
1、 谐振现象

2、 串联谐振

3、 并联谐振

第9节 非正弦周期信号电路

1、 谐波分析的概念

2、 非正弦周期信号电路  
（三）考核知识点与考核要求
第一节 正弦交流电的基本概念

1、识记：

⑴记住正弦量的角频率、频率、周期      
⑵记住正弦量的瞬时值、幅值、有效值  
        ⑶ 记住正弦量的初相位、相位差

2、理解：

⑴ 理解正弦量的瞬时值、幅值、有效值之间的关系
⑵ 理解正弦量的角频率、频率、周期之间的关系

3  理解正弦量的初相位、相位差之间的关系
第二节 正弦交流电的相量表示法

1、识记：

     ⑴ 记住复数及复平面中的旋转矢量        
        ⑵ 记住相量、相量图
⑶ 记住基尔霍夫定律的相量形式
2、理解：

   正弦量与相量的对应关系
3、简单应用：

会用相量表示正弦量电压、电流
第三节 单一参数交流电路

1、识记：

⑴ 记住电阻电路电压、电流的相位关系、相量图、有功功率

⑵ 记住电容电路电压、电流的相位关系、相量图、无功功率

⑶ 记住电感电路电压、电流的相位关系、相量图、无功功率

第四节 串联交流电路
1、识记：

⑴ 记住R、L、C串联交流电路的阻抗、阻抗叫、阻抗三角形
2、理解：

⑴ 理解R、L、C串联交流电路的电压、电流的相位关系
⑵ 理解R、L、C串联交流电路的阻抗角
3、简单应用

会用阻抗的概念来计算R、L、C串联交流电路，画出相量图
第五节 并联交流电路
1、 理解：

 并联交流电路的简单计算，会画相量图
第六节 交流电路的功率
1、识记：

⑴ 记住有功功率、无功功率、视在功率的概念
2、简单应用：

⑴会计算交流电路的有功功率、无功功率、视在功率
第七节 电路的功率因数

1、识记：

⑴ 记住功率因数角的概念

2、理解：

⑴ 理解提高功率因数在国民经济中的意义

       3、简单应用：

⑴会计算并联电容后，如何提高功率因数

第八节 电路中的谐振

1、识记：

 ⑴ 记住谐振现象，品质因数的概念

2、理解：

 ⑴ 理解串联谐振及谐振频率
 ⑵ 理解并联谐振及谐振频率

第九节 非正弦周期信号电路   

1、识记：

  ⑴ 记住谐波分析的概念
2、理解：

⑴ 理解非正弦周期信号电路的电压有效值、电流有效值和功率公式
3、简单应用

⑴会计算简单非正弦周期信号电路电压有效值、电流有效值

第4章 供电与用电（4时）

（一）学习目的与要求
通过本章学习使学生了解和掌握对称三相交流电路电压、电流、功率的计算，了解不对称三相电路的概念、相四线制供电系统中线的作用和负载的正确接法，会使用三相负载的星形和三角形接法。了解电力系统、了解安全用电常识。重点是三相电路线电压、相电压、线电流和相电流的概念，以及它们之间的关系。

（二）课程内容
第1节 三相电源（2学时）
1、三相电动势

2、三相电源的星形联结

3、三相电源的三角形联结

第2节 三相负载

         1、三相负载的星形联结

2、三相负载的三角形联结

第3节 三相功率（2学时）
       三相总的有功功率、无功功率、视在功率

第4节 电力系统

第5节 触电事故

1、 单线触电、两线触电、电击、电伤

第六节    触电防护
1、 安全电压、
2、 保护接地、保护接零

3、 漏电开关、静电防护、电器防火的防爆
（三）考核知识点与考核要求
第一节 三相电源
1、识记：

⑴ 记住对称三相电动势的表达式

⑵ 记住三相电源的星形联结
2、理解：

⑴ 理解三相电路线电压、相电压、线电流和相电流的概念

⑵ 理解三相电源的星形联结时线电压、相电压的关系

第二节 三相负载

1、识记：

⑴ 记住三相负载的星形联结时线电压、相电压、线电流和相电流的关系
⑵ 记住三相负载的三角形联结时线电压、相电压、线电流和相电流的关系

2、理解：

      理解对称三相电路的电压、电流的计算方法

3、简单应用：对称三相电路的电压、电流的计算方法

第三节  三相功率

1、识记：

⑴ 记住三相有功功率、三相无功功率、三相视在功率
2、理解：

三相功率的表达式，以及三者之间的数量关系
   第四节  电力系统

          理解：电力系统的组成、电力网、低压供电系统的接线方式
第五节  触电事故

      理解：

        ⑴ 理解什么是单线触电和两线触电，电击、电伤对人体的危害。

第六节  触电防护

          理解：

 ⑴我国规定的安全电压是多少

   ⑵ 理解保护接地、保护接零，静电的形成及防护

第8章  直流稳压电源（4学时）

（一）学习目的与要求
通过本章学习使学生了解半导体的导电特性，了解PN结和半导体二极管的基本结构、伏安特性，了解特殊二极管。掌握直流稳压电源，了解整流、滤波、稳压电路的结构。掌握常用的单相半波、全桥整流的计算。了解电容解滤波和电感滤波的原理，掌握稳压二极管稳压电路的工作原理。了解集成稳压电路。重点是半导体二极管的单向导电特性和整流滤波电路、稳压二极管稳压电路。
（二）课程内容
第一节 半导体的基础知识（2学时）

1、本征半导体         

2、杂质半导体

3、PN结 

第二节 半导体二极管

1、 普通二极管

2、 光电二极管

3、 发光二极管  
4、 光电耦合器 
第三节 直流稳压电源的组成
第四节 整流电路
第五节 滤波电路（2学时）

1、电容滤波电路
2、电感滤波电路
3、复式滤波电路
   第六节 稳压电路
1、稳压二极管
2、稳压二极管稳压电路

3、集成稳压电路
  （三）考核知识点与考核要求
第一节 半导体的基础知识

1、识记：

⑴ 记住半导体的性质 

⑵ 记住杂质半导体的特点

⑶ 记住PN结的工作原理 

2、理解：

⑴ PN结的单向导电特性

第二节 半导体二极管

1、识记：

       ⑴ 半导体二极管的基本结构

   ⑵ 半导体二极管的伏安特性

       2、理解： 
⑴ 半导体二极管的死区电压和单向导电特性

⑵ 半导体二极管的应用之一整流电路的工作原理
⑶光电二极管、发光二极管的结构和工作区域
   第三节 直流稳压电源的组成

1、识记：

       ⑴记住直流稳压电源的作用及其组成部分      
第四节 整流电路
1、识记：

       ⑴ 记住桥式整流电路结构
       2、理解： 

⑴ 理解桥式整流电路工作原理
3、简单运用：

⑴ 会求桥式整流电路的数量关系解决

第五节 滤波电路
1、识记：

       ⑴记住电容滤波电路、电感滤波电路和复式滤波电路的结构
       2、理解： 

⑴理解电容滤波电路和电感滤波电路的原理
3、简单运用：

⑴会通过计算选择电容滤波电路的滤波电容器，会判断有电容滤波的整流电路发生故障时的输出电压
   第六节 稳压电路

       1、理解： 

⑴理解稳压二极管工作区域与应用，理解稳压二极管稳压电路的工作原理
⑵三端固定稳压器CW78XX系列、CW79XX系列的使用
第九章  基本放大电路（6学时）
（一）学习目的与要求
    通过本章学习，使学生了解半导体三极管的基本结构，电流分配和放大原理，理解特性曲线，了解场效应管。了解和掌握有关共射极放大电路：静态工作点、微变等效法、电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的概念，并且能够应用估算法求出静态工作点，以及应用微变等效法求出电压放大倍数、输入电阻、输出电阻参数。射极输出器的特点和应用；互补对称功率放大电路；放大电路极间阻容耦合和直接耦合的特点；差动放大电路的电路结构和工作原理，共模信号和差模信号的概念以及输入和输出方式。了解互补对称放大电路。重点是：共射极放大电路中用估算法求出静态工作点，微变等效法求出动态参数。会熟练运用估算法和微变等效法求参数，难点是微变等效电路、电压放大倍数、输入电阻、输出电阻。
（二）课程内容
第一节 双极型晶体管（1学时）
    1、基本结构

    2、工作状态

    3、特性曲线

    4、主要参数
第二节 放大电路的工作原理

1、放大电路的作用 

2、放大电路的组成   

3、放大电路的偏置电路  

4、工作原理

第三节 放大电路的静态分析（1学时）

1、静态工作点的确定  

⑴ 直流通路
⑵ 估算法
2、静态工作点的影响

⑴ 截止失真  

⑵ 饱和失真 

第四节 放大电路的动态分析（2学时）

1、放大电路的主要性能指标       

⑴ 电压放大倍数
⑵ 输入电阻
⑶ 输出电阻

⑷ 放大电路的频率特性

         2、放大电路的微变等效电路

⑴ 晶体管的小信号电路模型
⑵ 交流通路

⑶ 放大电路的微变等效电路

    第五节  双极型晶体管基本放大电路
1、共射放大电路

⑴ 电路的组成
⑵ 静态分析
⑶ 动态分析

      2、共集放大电路、共基放大电路
第六节 场效晶体管
第七节 场效晶体管基本放大电路（2学时）
        1、增强型MOS管共源放大电路

              2、耗尽型MOS管共源放大电路

第八节 多级放大电路

    第九节 差分放大电路

          ⑴ 电路的工作原理
          ⑵ 输入和输出方式
     第十节  功率放大电路
          ⑴ 乙类放大互补对称电路
          ⑵ 甲乙类放大互补对称电路   
（三）考核知识点与考核要求
第一节 双极型晶体管

1、识记：

   ⑴ 三极管的基本结构

   ⑵ 三极管的三种工作状态（放大、饱和、截止）的外部条件

          ⑶ 三极管的输入特性和输出特性曲线

2、理解：

⑴ 三极管的内部载流子运动规律
⑵ 三极管的电流放大原理和电流放大系数
⑶ 三极管的输入特性和输出特性曲线

⑷ 三极管的主要参数
3、简单应用：

⑴ 会从外部的电压关系，判别三极管工作在哪个区

⑵ 会求三极管工作在某个区（放大、饱和、截止）的参数

第二节 放大电路的工作原理

1、识记：

⑴ 记住放大电路的组成

⑵ 记住静态的概念

2、理解：

⑴ 理解放大电路中各元件的作用
⑵ 理解偏置电路作用 
第三节 放大电路的静态分析

1、识记：  

⑴ 记住静态工作点及其作用  

⑵ 记住直流通路

⑶ 记住如何确定静态工作点，如果静态工作点不合适产生的影响

2、理解：   

⑴ 理解静态工作点的意义，

⑵ 理解如何求出静态工作点

⑶ 理解估算法

3、简单应用： 

⑴ 会用估算法求解静态工作点 

第四节 放大电路的动态分析

1、识记： 

⑴ 记住放大电路的动态参数  

⑵ 记住三极管小信号电路模型 

⑶ 记住微变等效电路及微变等效电路法

2、理解： 

⑴ 理解交流通路
⑵ 理解放大电路的微变等效电路

⑶ 理解微变等效电路法求解动态参数

3、简单应用：

⑴ 会用画出放大电路的微变等效电路

⑵ 会用微变等效电路法求解电压放大倍数、输入电阻、输出电阻
4、综合应用：

⑴ 运用估算法和微变等效电路法求静态参数和动态参数

    第五节 双极型晶体管基本放大电路
1、识记：

⑴ 记住共射放大电路的组成、静态分析、动态分析

⑵记住共集放大电路（射极跟随器）、共基极放大电路的电路结构

2、理解：

⑴共射放大电路的基本特点

⑵共集放大电路、共基极放大电路的主要特点
第六节 场效晶体管
1、识记：

⑴场效应管的基本结构、基本类型、工作原理
第七节 场效晶体管基本放大电路

1、识记：

⑴ 记住由增强型MOS管组成的共源放大电路，由耗尽型MOS管共源放大电路
2、理解：

⑴ 增强型MOS管组成的分压式共源放大电路的结构特点   

第八节 多级放大电路

1、理解：

⑴ 理解多级放大电路的动态参数

⑵ 理解多级放大电路的电压放大倍数、输入电阻、输出电阻

与单级放大电路的区别
    第九节 差分放大电路

 1、识记：

⑴ 记住零点漂移的概念

⑵ 记住共模输入信号、差模输入信号

⑶ 记住差动放大器的电压放大倍数公式 

2、理解：

⑴ 差动放大器的输入、输出方式

     第十节 功率放大电路
     第十一节 互补对称放大电路

       1、理解：

          ⑴ 甲类放大互补对称电路的结构
          ⑵ 乙类放大互补对称电路的结构、交越失真的概念
          ⑶ 甲乙类放大互补对称电路的结构
第十章  集成运算放大器（4学时）
（一）学习目的与要求
通过本章的学习使学生了解和掌握理想运算放大器线性区和非线性区的不同分析方法，掌握理想运算放大器的线性和线性应用。重点是理想运算放大器线性应用的基本定则，基本运算电路。

（二）课程内容
第一节集成电路（2学时）

第二节集成运算放大器概述

1、集成运算放大器的组成  

2、电压传输特性 

第三节反馈的基本概念

       1、反馈的分类

       2、反馈的判别

3、负反馈对放大电路性能的改善

第四节理想运算放大器

第五节基本运算电路（2学时）
1、比例运算电路

 ⑴ 反相比例运算电路

 ⑵ 同相比例运算电路

2、加法运算电路

3、减法运算电路

4、微分运算电路

5、积分运算电路

   第六节电压比较器

   第七节RC正弦波振荡电路

（三）考核知识点与考核要求
第一节集成电路

       ⑴ 记住集成电路分类及特点
第二节集成运算放大器概述

⑴ 理解电压传输特性

第三节反馈的基本概念

1、 识记：

   ⑴反馈的概念

   ⑵反馈的分类

   ⑶正、负反馈的判断

2、理解：
⑴四种反馈类型判别和各自特点

⑵负反馈的作用是:展宽频带、改善非行性失真、稳定输出电压和输出电流、改变输入电阻和输出电阻

第四节理想运算放大器

1、识记：

⑴ 理想运算放大器的主要条件

⑵ 记住引入负反馈后，两个重要的概念虚短、虚断

⑶ 记住不加负反馈，进入非线性区，满足正负饱和值

2、理解：

⑴ 理解引入负反馈后虚短、虚断

⑵ 理解不加负反馈满足正负饱和值

3、简单应用：

⑴ 会用虚短、虚断、虚地（虚地仅反相适用）分析运算放大器电路
第五节基本运算电路

1、识记：
          ⑴ 记住反相比例器分析方法、基本公式
          ⑵ 记住同相比例器分析方法、基本公式
          ⑶ 记住加法器分析方法、基本公式

          ⑷ 记住减法器分析方法、基本公式

          ⑸ 记住微分器基本公式、时间常数

          ⑹ 记住积分器基本公式、时间常数 

1、 理解：运算放大器电路虚短、虚断、虚地的概念

3、简单应用：

   ⑴ 会用运算放大器实现比例、加法、减法、积分、微分电路的运算

第六节 电压比较器
1、识记：

⑴ 记住电压传输特性特点

2、理解：

          电压比较器工作在非线性区，会分析其工作原理

2、 简单应用：

       会用电压比较器

第七节 RC正弦波振荡电路

1、 理解：

          ⑴ 理解自激振荡概念
          ⑵ 理解起振过程和起振条件
          ⑶ 理解选频网络的相位条件、幅度条件和起振条件

第十二章  组合逻辑电路（6学时）
（一）学习目的与要求
通过本章学习使学生了解和掌握基本门电路、复合门电路，由门电路组成的组合逻辑电路。逻辑代数基本运算法则，加法器、编码器、译码器及显示译玛驱动器的工作原理。本章的重点是门电路的基本概念和组合逻辑电路的分析与设计。

（二）课程内容
第一节 集成基本门电路（2学时）

⑴ 与门电路
⑵ 或门电路
⑶ 非门电路
第二节 集成复合门电路

1、与非门电路
2、或非门电路
3、三态与非门电路

第三节 组合逻辑电路的分析（1学时）

第四节 组合逻辑电路的设计（3学时）

1、半加器
2、全加器
第五节 编码器

第六节 译码器

1、二进制译码器
2、显示译码器
（三）考核知识点与考核要求
第一节 集成基本门电路

1、识记：

⑴ 记住与门电路逻辑关系
⑵ 记住或门电路逻辑关系
⑶ 记住非门电路逻辑关系
2、理解：

⑴ 理解与门、或门和非门电路真值表
⑵ 理解与门、或门和非门电路逻辑表达式
⑶ 理解与门、或门和非门电路逻辑图
第二节 集成复合门电路

1、识记：与非门电路真值表、逻辑表达式和逻辑图
2、理解：三态与非门真值表、逻辑表达式和逻辑图
第三节  组合逻辑电路的分析

1、识记：

⑴ 记住逻辑代数的基本公式

⑵ 记住常用逻辑门电路的符号和逻辑表达式

2、理解：

⑴ 理解组合逻辑电路的分析的步骤

⑵ 理解已知逻辑图，写出逻辑表达式，化简分析其功能

3、简单应用：

⑴ 会分析组合逻辑电路的功能

4、综合应用：  

会综合运用组合逻辑电路实现简单功能

第四节组合逻辑电路的设计

1、识记：

⑴ 记住组合逻辑电路设计的步骤

2、理解：

    ⑴ 半加器和全加器的真值表、逻辑表达式和逻辑图
⑵ 理解根据逻辑要求列出状态表，写出化简的逻辑表达式并画出逻辑图

3、简单应用：

能够完成简单组合逻辑电路设计

第五节 编码器

1、识记：

记住编码的概念

2、理解：

⑴ 理解8421编码器的工作原理、真值表和逻辑表达式

3、简单应用：

⑴ 会使用8421编码器

第6节 译码器

1、识记：
⑴ 记住译码器定义

2、理解：

⑴ 理解二进制译码器逻辑电路、真值表
⑵ 理解显示译码器驱动器的真值表、逻辑图
3、简单应用：

   ⑴ 会使用示译码器
第十三章  时序逻辑电路（6学时）
（一）学习目的与要求
通过本章学习使学生了解和掌握RS触发器、JK触发器、D触发器的逻辑关系和触发方式，寄存器、二进制计数器十进制计数器的基本结构和工作原理、状态表和波形图。重点是触发器和计数器状态表和波形图。

（二）课程内容
第一节 基本双稳态触发器（1学时）

⑴ 基本RS触发器的组成、逻辑图
⑵ 基本RS触发器的原理、真值表
第二节 钟控双稳态触发器（2学时）

⑴ RS触发器的工作原理、逻辑图、状态表、符号
⑵ JK触发器的工作原理、逻辑图、状态表、符号

⑶ D触发器的工作原理、逻辑图、状态表、符号
第三节 寄存器（1学时）

1、数码寄存器

2、移位寄存器

第四节 计数器（2学时）

1、二进制计数器
2、十进制计数器
第五节 集成定时器

1、555集成定时器

1、 单稳态触发器

2、 无稳态触发器

（三）考核知识点与考核要求
第一节 基本双稳态触发器

1、识记：

⑴ 基本RS触发器的工作原理、逻辑图、状态表、符号
2、理解：

⑴ 理解RS触发器的缺欠
3、简单应用

会使用基本RS触发器组成去抖动电路
第二节 钟控双稳态触发器

1、识记：

⑴ RS触发器的工作原理、逻辑图、状态表、符号
⑵ JK触发器的工作原理、逻辑图、状态表、符号

⑶ D触发器的工作原理、逻辑图、状态表、符号
2、理解：

⑴ 理解JK触发器的触发方式是下降沿触发
⑵ 理解D触发器的触发方式是上升沿触发
3、简单应用

会使用RS触发器、JK触发器、触发器
第三节 寄存器

1、识记：

⑴ 记住数码寄存器结构特点、工作原理

⑵ 记住移位寄存器结构特点、工作原理

2、理解：

移位寄存器的移位脉冲的作用、波形图
第四节 计数器

1、识记：

⑴ 记住二进制计数器状态表、波形图

⑵ 记住十进制计数器状态表、波形图

2、理解：

二进制计数器和十进制计数器结构
第五节 集成定时器

1、识记：

⑴ 记住555集成定时器结构

⑵ 记住单稳态触发器的工作原理

⑶ 记住无稳态触发器的工作原理

2、理解：

⑴ 单稳态触发器的充电时间常数

          ⑵ 无稳态触发器的充、放电时间常数和占空比

3、简单应用：

 学会使用555定时器组成单稳态触发器和无稳态触发器

第十四章  模拟信号与数字信号的相互转换（2学时）
（一）学习目的与要求
通过本章学习使学生了解和掌握数模转换器模数转换器的工作原理。

（二）课程内容
第一节 数模转换器（1学时）

⑴ R-2R型数模转换器的组成

⑵ R-2R型数模转换器的原理和分辨率

第二节 模数转换器（1学时）

1、逐次逼近型模数转换器结构

2、逐次逼近型模数转换器基本原理

第三节 数字电路的应用举例

1、数字钟
2、数字转速表
（三）考核知识点与考核要求
第一节 数模转换器

1、识记：
⑴ 记住R-2R型数模转换器的基本工作原理

2、理解：

⑴ 数模转换器的分辨率

3、简单应用：

⑴ 会使用数模转换器

第二节 模数转换器

1、识记：

⑴ 记住逐次逼近型模数转换器基本原理

2、理解：

⑴ 逐次逼近型模数转换器工作过程及分辨率

3、简单应用：

⑴ 学会使用模数转换器

第三节 数字电路的应用举例（1学时）

1、 理解 数字钟和数字转速表的基本原理

第五章、第六章、第七章、第十一章不做要求

三 实施要求与有关说明
一、关于“课程内容与考核目标”中有关提法的说明

在本大纲的考核知识点与考核要求中，知识点的四个能力层次含义如下：

识记：要求能够识别和记忆课程中的有关知识点的内容，并能根据考核的不同要求，做出正确的表述和选择。

理解：要求能够领悟和理解本课程中规定的有关知识点的内涵和外延，熟悉其内容要点和它们之间的区别和联系，并能够根据考核的不同要求做出解释、说明和论述。

简单应用：要求能够运用本课程规定的少量知识点，分析和解决一般应用问题。 

综合应用：要求能够运用本课程规定的多个知识点，分析和解决较复杂的应用问题。

二、教材和参考书

教  材：  唐介主编 ，《电工学（少学时）》，2009年5月第3版，高等教育出版社

参考书：  秦曾煌主编，《电工学学习辅导与习题选解》，2004年7月，高等教育出版社

三、课程的学习指导

1. 仔细阅读大纲。自学考试大纲是考生学习的依据，考生在自学之前必须仔细阅读大纲，了解课程的主要内容和总体要求。

2. 根据大纲要求，吃透知识点，紧紧扣住基本要求进行自学。

3. 学习教材时要按照循序渐进，根据自己的学习基础按先难后易的顺序进行有效的学习。

四、对社会助学的要求

1. 以指定的教材为基础，本大纲为依据进行辅导。

2. 对学习方法进行指导，提倡“仔细阅读教材，主动获取帮助，依靠自己学通”的学习方法。

3. 注意考生自学能力的培养，引导学生独立学习、独立思考

五、试题结构

根据高等教育自学考试的特点，结合本课程的特点，应侧重基础理论、基础知识、基本技能的考核。

（一）单项选择题

单项选择题是由题干和四个备选答案两部分组成。

一般情况下每小题2分。共15小题，共计30分。

考查的能力层次一般为识记或理解。

（二）填空题
要求准确理解基本概念和基本方法。

一般要求每题一个空，共10小题左右，每空2分共计20分。

考查能力层次一般为识记。

（三）计算题

考查的能力层次一般为理解或简单应用。

考核基本概念。一般为2个，每个10分，共20分。

（四）综合题

    考查的能力层次一般为综合应用

一般为3小题，平均每小题10分，共计30分。

。

PAGE  
18

